Gostyń, dnia 08.09.2022 r.

***Wykonawcy***

*(informacja zamieszczona na stronie internetowej prowadzonego postępowania)*

INFORMACJA NR 3 DLA WYKONAWCÓW

ZESTAW PYTAŃ I ODPOWIEDZI

Dotyczy: Postępowania prowadzonego w trybie podstawowym na realizację zadania pod nazwą: „*Rozbudowa i nadbudowa budynku Biblioteki Publicznej wraz z zagospodarowaniem ternu wokół i elementami małej architektury przy ul. Wrocławskiej 257 w Gostyniu.”*

Nr sprawy: Or-21/5/2022

Na podstawie art. 284 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2022 r. poz. 1710) Zamawiający przekazuje zestawienie pytań, które wpłynęły w ramach postępowania, o którym mowa powyżej oraz odpowiedzi:

**Pytanie nr 1.** Prosimy o udostępnienie rysunku - rzut dachu

Odpowiedz: Zamawiający udostępnia schemat rzutu dachu.

**Pytanie nr 2.** Prosimy o podanie wymiarów klapy dymowej.

Odpowiedź: Wymiary klapy dymowej: bok otworu min 0,9m.

**Pytanie nr 3.** Prosimy o wskazanie powierzchni czynnej oddymiania dla klap dymowych.

Odpowiedź: Powierzchnia czynna: min 1m2 powierzchni oddymiającej czynnej.